## suma
Załącznik 2
Wyniki ankiet badania dostępności lokali wyborczych w dniach 15-16 listopada
Dostosowanie lokalu wyborczego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury
| wymagane: | TAK | NIE | BRAK DANYCH | NIE WYMAGA
Lokalizacja lokalu wyborczego | parter budynku | 78 (87%) | 12 (13%) |  |  | liczba ankiet - 90
Drzwi wejściowe do lokalu wyborczego | szerokość w świetle co najmniej 0,9 m | 80 (89%) | 10 (11%) |  |  | 11 lokali bez żadnych naruszeń (12%)
Wysokość progów drzwi wejściowych | od 0 mm do 5 mm | 74 (82%) | 16 (18%)
Posadzki | nawierzchnia o właściwościach przeciwpoślizgowych | 73 (81,5%) | 14 (15,5%) | 3 (3%)
Wymiary lokalu wyborczego | zapewniające dogodne warunki ruchu, droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód | 79 (88%) | 7 (8%) | 4 (4%)
Miejsce zapewniające tajność głosowania (wymiary) | wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m | 67 (75%) | 20 (22%) | 3 (3%)
Miejsce zapewniające tajność głosowania (miejsca do pisania) | dwa miejsca do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości) | 31 (36%) | 54 (60%) | 4 (4%)
Dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania | dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania | 33 (37%) | 51 (56%) | 6 (7%)
Wysokość urny wyborczej | nie więcej niż 1 m | 61 (68%) | 25 (28%) | 4 (4%)
Przejście pomiędzy punktami w lokalu | szerokość co najmniej 1,5 m | 76 (85%) | 10 (11%) | 4 (4%)
Obwieszczenia i informacje PKW | zawieszone na wysokości 0,9 m | 73 (81%) | 11 (12%) | 6 (7%)
Urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku | podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie) | 64 (93%) | 5 (7%) |  | 21
Krawędzie stopni schodów | wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki | 23 (45%) | 28 (55%) |  | 39
Przezroczyste przegrody | oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie | 24 (50%) | 22 (46%) | 2 (4%) | 42
Dostępność nakładki do głosowania w alfabecie Braille |  | 38 (42%) | 9 (10%) | 43 (48%)
Kraków
| wymagane: | TAK | NIE | BRAK DANYCH | NIE WYMAGA
Lokalizacja lokalu wyborczego | parter budynku | 28 | 2
Drzwi wejściowe do lokalu wyborczego | szerokość w świetle co najmniej 0,9 m | 24 | 6
Wysokość progów drzwi wejściowych | od 0 mm do 5 mm | 20 | 10
Posadzka | nawierzchnia o właściwościach przeciwpoślizgowych | 20 | 10 | 0
Wymiary lokalu wyborczego | zapewniające dogodne warunki ruchu, droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód | 24 | 6 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (wymiary) | wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m | 20 | 10 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (miejsca do pisania) | dwa miejsca do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości) | 1 | 28 | 1
Dodatkowe oświetenie w miejescu zapewniającym tajność głosowania | dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania | 0 | 28 | 2
Wysokość urny wyborczej | nie więcej niż 1 m | 11 | 18 | 1
Przejście pomiędzy punktami w lokalu | szerokość co najmniej 1,5 m | 23 | 6 | 1
Obwieszczenia i informacje PKW | zawieszone na wysokości 0,9 m | 27 | 2 | 1
Urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku | podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie) | 13 | 3 | 0 | 14
Krawędzie stopni schodów | wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki | 5 | 4 | 0 | 21
Przezroczyste przegrody | oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie | 3 | 1 | 0 | 26
nakładki Braille |  | 5 | 7 | 18
Poznań
| wymagane: | TAK | NIE | BRAK DANYCH | NIE WYMAGA
Lokalizacja lokalu wyborczego | parter budynku | 0 | 1
Drzwi wejściowe do lokalu wyborczego | szerokość w świetle co najmniej 0,9 m | 1 | 0
Wysokość progów drzwi wejściowych | od 0 mm do 5 mm | 0 | 1
Posadzka | nawierzchnia o właściwościach przeciwpoślizgowych | 0 | 1 | 0
Wymiary lokalu wyborczego | zapewniające dogodne warunki ruchu, droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód | 0 | 1 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (wymiary) | wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m | 1 | 0 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (miejsca do pisania) | dwa miejsca do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości) | 0 | 1 | 0
Dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania | dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania | 0 | 1 | 0
Wysokość urny wyborczej | nie więcej niż 1 m | 1 | 0 | 0
Przejście pomiędzy punktami w lokalu | szerokość co najmniej 1,5 m | 1 | 0 | 0
Obwieszczenia i informacje PKW | zawieszone na wysokości 0,9 m | 0 | 1 | 0
Urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku | podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie) | 0 | 1 | 0 | 0
Krawędzie stopni schodów | wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki | 0 | 1 | 0 | 0
Przezroczyste przegrody | oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie | 0 | 0 | 1 | 0
nakładki Braille |  | 0 | 1 | 0
Świątniki Górne
| wymagane: | TAK | NIE | BRAK DANYCH | NIE WYMAGA
Lokalizacja lokalu wyborczego | parter budynku | 1 | 0
Drzwi wejściowe do lokalu wyborczego | szerokość w świetle co najmniej 0,9 m | 1 | 0
Wysokość progów drzwi wejściowych | od 0 mm do 5 mm | 1 | 0
Posadzka | nawierzchnia o właściwościach przeciwpoślizgowych | 0 | 0 | 1
Wymiary lokalu wyborczego | zapewniające dogodne warunki ruchu, droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód | 1 | 0 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (wymiary) | wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m | 1 | 0 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (miejsca do pisania) | dwa miejsca do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości) | 0 | 1 | 0
Dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania | dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania | 0 | 1 | 0
Wysokość urny wyborczej | nie więcej niż 1 m | 1 | 0 | 0
Przejście pomiędzy punktami w lokalu | szerokość co najmniej 1,5 m | 1 | 0 | 0
Obwieszczenia i informacje PKW | zawieszone na wysokości 0,9 m | 1 | 0 | 0
Urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku | podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie) | 1 | 0 | 0 | 0
Krawędzie stopni schodów | wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki | 0 | 0 | 0 | 1
Przezroczyste przegrody | oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie | 0 | 0 | 0 | 1
nakładki Braille |  | 1 | 0 | 0
Warszawa
| wymagane: | TAK | NIE | BRAK DANYCH | NIE WYMAGA
Lokalizacja lokalu wyborczego | parter budynku | 38 | 8
Drzwi wejściowe do lokalu wyborczego | szerokość w świetle co najmniej 0,9 m | 42 | 4
Wysokość progów drzwi wejściowych | od 0 mm do 5 mm | 42 | 4
Posadzki | nawierzchnia o właściwościach przeciwpoślizgowych | 41 | 3 | 2
Wymiary lokalu wyborczego | zapewniające dogodne warunki ruchu, droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód | 42 | 0 | 4
Miejsce zapewniające tajność głosowania (wymiary) | wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m | 33 | 10 | 3
Miejsce zapewniające tajność głosowania (miejsca do pisania) | dwa miejsca do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości) | 19 | 23 | 4
Dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania | dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania | 26 | 16 | 4
Wysokość urny wyborczej | nie więcej niż 1 m | 36 | 7 | 3
Przejście pomiędzy punktami w lokalu | szerokość co najmniej 1,5 m | 39 | 4 | 3
Obwieszczenia i informacje PKW | zawieszone na wysokości 0,9 m | 33 | 8 | 5
Urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku | podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie) | 38 | 1 | 0 | 7
Krawędzie stopni schodów | wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki | 18 | 21 | 0 | 7
Przezroczyste przegrody | oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie | 20 | 18 | 1 | 7
nakładki Braille |  | 18 | 3 | 19
Zamość
| wymagane: | TAK | NIE | BRAK DANYCH | NIE WYMAGA
Lokalizacja lokalu wyborczego | parter budynku | 11 | 1
Drzwi wejściowe do lokalu wyborczego | szerokość w świetle co najmniej 0,9 m | 12 | 0
Wysokość progów drzwi wejściowych | od 0 mm do 5 mm | 11 | 1
Posadzka | nawierzchnia o właściwościach przeciwpoślizgowych | 12 | 0 | 0
Wymiary lokalu wyborczego | zapewniające dogodne warunki ruchu, droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód | 12 | 0 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (wymiary) | wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m | 12 | 0 | 0
Miejsce zapewniające tajność głosowania (miejsca do pisania) | dwa miejsca do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości) | 11 | 1 | 0
Dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania | dodatkowe, obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania | 7 | 5 | 0
Wysokość urny wyborczej | nie więcej niż 1 m | 12 | 0 | 0
Przejście pomiędzy punktami w lokalu | szerokość co najmniej 1,5 m | 12 | 0 | 0
Obwieszczenia i informacje PKW | zawieszone na wysokości 0,9 m | 12 | 0 | 0
Urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku | podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie) | 12 | 0 | 0 | 0
Krawędzie stopni schodów | wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki | 0 | 2 | 0 | 10
Przezroczyste przegrody | oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie | 1 | 3 | 0 | 8
nakładki Braille |  | 12 | 0 | 0
Note on F16: Joanna JN. Nowak_Piech: NIE WYMAGANE
Note on F33: Joanna JN. Nowak_Piech: NIE WYMAGA
Note on F51: Joanna JN. Nowak_Piech: NIE WYMAGA
Note on F69: Joanna JN. Nowak_Piech: NIE WYMAGA
Note on F87: Joanna JN. Nowak_Piech: NIE WYMAGANE
Note on F105: Joanna JN. Nowak_Piech: NIE WYMAGA